ПРИЛОЖЕНИЕ 2в

“УТВЕРЖДЕНО”

общим собранием членов ТСЖ «Поселок Художников»

от “___” ___________2020 г.

Отчёт

о расходовании средств Резервного фонда ТСЖ "Поселок художников"

в 2019 г.

|  | Кв./офисы | м/м | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья прихода/расхода | Факт 2019 | Факт 2019 | План 2019 | Факт 2019 | Отклонение |
| Резервный фонд на 01.01.2019 г. | 1 371 986 | -1 225 829 | 146 157 | 146 157 | 0 |
| Резерв из экономии по коммунальным платежам 2018 | 4 602 978 | 0 | 4 602 978 | 4 602 978 | 0 |
| Доходы от хозяйственной деятельности в 2018г | 1 344 451 | 23 584 | 1 368 035 | 1 368 035 | 0 |
| Итого приход | 7 319 415 | -1 202 244 | 6 117 170 | 6 117 170 | 0 |
| РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |
| Доплата из Резервного Фонда на покрытие части расходов по тех.обслуживанию жил.комплекса в 2019г. | 622 973 | -416 206 | 1 433 082 | 206 767 | 1 226 315 |
| Расх.на НЕОТЛОЖН.и АВАРИЙН.работы, не вошедшие в смету 2019 года (требуют утверждения Собранием) | 602 202 | 23 866 | 0 | 626 068 | -626 068 |
| Ремонт стилобата, в т.ч. ливнестоков | 428 699 | 22 089 | 0 | 450 788 | -450 788 |
| Ремонт циркуляционного насоса ГВС установленного в ИТП | 34 502 | 1 778 | 0 | 36 280 | -36 280 |
| Фасад, ремонт | 139 000 | 0 | 0 | 139 000 | -139 000 |
| Услуги МКА "ЮрСити" по возврату ОДС на тех.этаже | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| Расходы на укрепление безопасности | 233 770 | 8 181 | 261 000 | 241 950 | 19 050 |
| Видеонаблюдение (ремонт или замена оборудования); защита по фасаду (обследование и предупредительный ремонт межэтажных поясов, облицовки фасада) |  |  |  |  |  |
| Поддержание в порядке придомовой терр. | 162 882 | 31 387 | 250 000 | 194 270 | 55 730 |
| разметка разрешенных парковочных мест; озеленение, малые архитектурные формы; антикор.покраска наружных элементов; |  |  |  |  |  |
| Планово-профил.ремонты, замена узлов оборудования, рем.тех.помещ | 1 027 838 | 46 521 | 928 000 | 1 074 359 | -146 359 |
| ППР в ЦТП: опрессовка; ППР канализац.: замена водовыпуска канализации дома (Корп.4); ВРУ1-ВРУ7: замена контакторов блока АВР (ВРУ-6); замена средств индивидуальной защиты; электроинструмент; замена рубильника ВРУ-4 | 275 854 | 14 213 | 224 000 | 290 067 | -66 067 |
| Обслуживание нежилых помещений: комплект компьютерного оборудования, ПО и антивирус для бухгалтерии | 63 869 | 3 291 | 80 000 | 67 160 | 12 840 |
| ЗИП для лифтов | 563 155 | 29 016 | 474 000 | 592 171 | -118 171 |
| Сварочные работы по предотвращению заливов на аварийных участках в стояках ГВС/ХВС (23 квартиры) | 124 961 |  | 150 000 | 124 961 | 25 039 |
| Резерв на случай аварийного ремонта промоины въездной дороги | 0 | 0 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 |
| Обучение, переаттестация персонала | 76 080 | 3 920 | 65 000 | 80 000 | -15 000 |
| Фонд стимулирования труда персонала ТСЖ | 1 108 339 | 57 107 | 1 165 446 | 1 165 446 | 0 |
| СПРАВОЧНО: Запланировано в 2018 году, выполнено и учтено в 2019 г. |  |  |  |  |  |
| Монтаж устройства противопожарной разблокировки двери (12 шт.) | 32 734 | 1 687 | 34 421 | 34 420 | 1 |
| Итого расход | 4 016 818 | -243 537 | 5 702 528 | 3 773 280 | 1 929 248 |
| Остаток на 31.12.2019 | 3 302 597 | -958 707 | 414 642 | 2 343 890 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3в

“УТВЕРЖДЕНО”

общим собранием членов ТСЖ «Поселок Художников»

от “___” ___________2020 г.

Предварительная смета

расходования средств Резервного фонда ТСЖ "Поселок художников"

на 2020 год

| Статья прихода/расхода | Кв.офисы | м/м | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервный фонд на 01.01.2020 г. | 3 302 597 | -958 707 | 2 343 890 |
| Резерв из экономии по коммунальным платежам 2019 г. | 7 394 611 |  | 7 394 611 |
| Доходы от хозяйственной деятельности в 2019 г. | 1 307 165 | 12 539 | 1 319 704 |
| размещение спец.оборудования в м.о.п. | 243 357 | 12 539 | 255 896 |
| комиссия поставщиков | 248 829 |  | 248 829 |
| проценты от размещения депозитов | 345 306 |  | 345 306 |
| пени | 469 673 |  | 469 673 |
| Итого приход | 12 004 373 | -946 168 | 11 058 205 |
| РАСХОДЫ |  |  |  |
| Доплата из Резервного Фонда на покрытие части расходов по тех.обслуживанию жил.комплекса в 2020 г. | 1 132 241 | 297 977 | 1 430 218 |
| Монтаж подсистемы СКД «Simple Gate» | 142 650 | 7 350 | 150 000 |
| Расходы на укрепление безопасности | 417 976 | 91 000 | 508 976 |
| Видеонаблюдение (доп.оборудование на пост 3 и 1); замена въездного шлагбаума; перезарядка огнетушителей и покупка пож.рукавов; звонок громкого боя; клапана ДУ (до 14 шт.); усиление защёлки на пож.выходы; защита по фасаду (обследование и предупредительный ремонт межэтажных поясов, облицовки фасада) |  |  |  |
| Поддержание в порядке придомовой терр. | 209 376 | 50 624 | 260 000 |
| Поямочный ремонт асфальтового покрытия дороги; разметка разрешенных парковочных мест; озеленение, малые архитектурные формы; антикоррозийная покраска наружных элементов |  |  |  |
| Планово-профилактические ремонты, замена узлов оборудования, ремонты тех.помещений | 1 029 624 | 40 376 | 1 070 000 |
| ППР в ЦТП: опрессовка; поверка узла учёта тепловой энергии; ВРУ1-ВРУ7: замена средств индивидуальной защиты; электроинструмент | 52599 | 2401 | 55000 |
| Обслуживание нежилых помещений: косметический ремонт подъездов | 456 480 | 23 520 | 480 000 |
| ЗИП для лифтов | 237 750 | 12 250 | 250 000 |
| Замер сопротивления изоляции | 42 795 | 2 205 | 45 000 |
| Сварочные работы по предотвращен.заливов на аварийных участкках в стояках ГВС/ХВС (45 квартир) | 240 000 | 0 | 240 000 |
| Ремонт трансп.инфраструктуры придомовой территории (брусчатка, пандус для колясочников, пандус на въезде в паркинг) | 210 000 | 210 000 | 420 000 |
| Обучение, переаттестация персонала, оценка рабоч.мест | 80 835 | 4 165 | 85 000 |
| Фонд стимулирования труда персонала ТСЖ | 1 123 856 | 57 906 | 1 181 762 |
| Итого расход | 4 346 558 | 759 399 | 5 105 956 |
| Остаток | 7 657 815 | -1 705 567 | 5 952 249 |
| В том числе неснижаемый остаток Резервного Фонда | 3 000 000 | 300 000 | 3 300 000 |

Возможно перераспределение средств между статьями сметы.