ПРИЛОЖЕНИЕ 1А

“УТВЕРЖДЕНО”

общим собранием собственников ЖК «Поселок Художников»

от “___” ___________2020 г.

Перечень работ

по капитальному ремонту инженерного оборудования по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д.8

| Поз | Наименование | Цена, руб. | Кол-во усл.ед. | Стоимость,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт циркуляционного насоса отопления 2-й зоны LP 100-125/137 A-F-A-BBUE - 48060052 и насоса ГВС LP 50-125/132 A-F-A-BUBE - 48060021 (с заменой уплотнений и подшипников). Ремонт клапана запорно-регулирующего 1-й зоны системы отопления (с заменой привода клапана). | 307116 | 6 | 307116 |
| 2. | Замена трубопроводов канализационных чугунных на безнапорные НПВХ Ду110 – 180 метров, ревизии, отводы 45, переходы пластик-чугунина герметики, краска, уголок стальной 50 мм, кронштейны для крепления трубы и т. п. Изготовление опор лежаков, переделка подвесов трубопроводов для создания правильных уклонов лежаков. Монтаж трубопроводов канализационных безнапорных НПВХ Ду110 – 180 метров и фурнитуры. | 872271 | 180 | 872271 |
| 3 | Замена запорной арматуры стояков ГВС 1-й зоны Ду 40 (41 шт.) и Ду 20 (40шт), спускники Ду 20 (80 шт) всего 161 кран. Замена запорной арматуры стояков ГВС 2-й зоны (обратный трубопровод Ду20 (40шт) спускники (40 шт)) всего 80 кранов. | 1074534 | 241 | 1074534 |
| Итого, руб., (включая все налоги и сборы) | 2 253 921 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б

СМЕТА

на выполнение работ по капитальному ремонту инженерного оборудования

по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, д.8

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ |
| 1.1 Капитальный ремонт теплового оборудования в ИТП. |
| 1 | Ремонт циркуляционного насоса отопления 2-й зоны LP 100-125/137 A-F-A-BBUE - 48060052 с заменой уплотнений и подшипников. | усл. | 2 | 24700 | 49400 |
| 2 | Ремонт циркуляционного насоса ГВС LP 50-125/132 A-F-A-BUBE - 48060021 с заменой уплотнений и подшипников. | усл. | 3 | 23400 | 70200 |
| 3 | Ремонт клапана запорно-регулирующего 1-й зонысистемы отопления (с заменой привода клапана) | усл. | 1 | 17800 | 17800 |
| Итого по разделу | 137400 |
| 1.2 Капитальный ремонт канализационной системы. |
| 1 | Демонтаж трубопроводов канализационных чугунных Ду110 (180 метров) и канализационной фурнитуры. | Усл. | 1 | 74 370 | 74 370 |
| 2 | Изготовление опор лежаков, переделка подвесов трубопроводов для создания правильных уклонов канализационных лежаков. | Усл. | 1 | 100 800 | 100 800 |
| 3 | Монтаж трубопроводов канализационных безнапорных НПВХ Ду110 – 180 метров и канализационной фурнитуры Ду110. | Усл. | 1 | 465 445 | 465 445 |
| Итого по разделу | 640615 |
| 1.3 Капитальный ремонт запорной арматуры системы горячего водоснабжения. |
| 1 | Демонтаж крана шарового Ду-40 | Усл. | 41 | 310 | 12 710 |
| 2 | Демонтаж крана шарового Ду-20 | Усл. | 160 | 200 | 32 000 |
| 3 | Демонтаж крана шарового Ду-15 | Усл. | 40 | 190 | 7 600 |
| 4 | Монтаж крана шарового Ду-40 | Усл. | 41 | 2 800 | 114 800 |
| 5 | Монтаж крана шарового Ду-20 | Усл. | 200 | 1 150 | 230 000 |
| 6 | Электро-сварочные работы | Усл. | 1 | 258 000 | 258 000 |
| 7 | Покраска сварочных стыков. | Усл. | 1 | 45 000 | 45 000 |
| Итого по разделу | 700110 |
| Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ |
| 1 | КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУНЬ ХРОМ R850 ДУ 40 РУ28 ВР ПОЛНОПРОХОДНОЙ РЫЧАГ GIACOMINI R850X027 | Шт. | 41 | 1 908,00 | 78228 |
| 2 | КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУНЬ ХРОМ R250D ДУ 20 РУ42 ВР РЫЧАГ GIACOMINI R250X004 | Шт. | 100 | 490,78 | 49078 |
| 3 | Кран шаровой латунь никель R919 Ду 20 Ру42 ВР/"американка" полнопроходной бабочка Giacomini R919X005 | Шт. | 100 | 954,00 | 95400 |
| 4 | Привод клапана TAC Forta M800 с платой управления | Шт. | 1 | 27750,00 | 27750 |
| 5 | зап. части для насоса LP 100-125/137 A-F-A-BBUE - 4806005 KIT, LM/LP-NM/NP 0048527822MM BBUE. | Компл. | 2 | 35100,00 | 70200 |
| 6 | зап. части для насоса LP 100-125/137 A-F-A-BBUE - 4806005 Kit, Ball bearing comp, MG132 | Компл. | 2 | 4939,20 | 9878,4 |
| 7 | зап. части насоса LP 100-125/137 A-F-A-BBUE - 4806005 Kit, Shaft seal,B14/B5/213TC, MG/ML132 | Компл. | 1 | 1612,80 | 1612,8 |
| 8 | зап. части для насоса LP 50-125/132 A-F-A-BUBE - 48060021 KIT, LM/LP+NM/NP 0048535116MM BUBE | Компл. | 3 | 18144,00 | 54432 |
| 9 | зап. части для насоса LP 50-125/132 A-F-A-BUBE - 48060021 Kit, Ball bearing comp, MG80 | Компл. | 3 | 1947,60 | 5842,8 |
| 10 | Резьба сталь удлиненная оцинкованая Ду 20 L=50мм из труб по ГОСТ 3262-75 | шт. | 140 | 20,60 | 2884 |
| 11 | Резьба сталь удлиненная оцинкованая Ду 40 L=60мм из труб по ГОСТ 3262-75 | Шт. | 80 | 51,3 | 4104 |
| 12 | Соединитель латунь хром американка Ду 40 (1 1/2") прямой ВР/НР R18 Giacomini R18X007 (или его полный аналог) | Шт. | 41 | 2 164,18 | 88731,41 |
| 13 | Лён, грунтовка, смазка сантехническая, хомут срез/пр, анкера, электроды, круги отрезные | Компл. | 1 | 96 000 | 96000 |
| 14 | Шпилька сталь оцинкованая М10Х2000 | Шт. | 40 | 195 | 7800 |
| 15 | Труба оцинкованая Ду 40 ГОСТ 3262-75 | м.п | 10 | 300 | 3000 |
| 16 | Труба оцинкованая Ду 20 ГОСТ 3262-75 | м.п. | 20 | 300 | 6000 |
| 17 | Трубопровод канализационный безнапорный НПВХ Ду110 – 180 метров, ревизии, отводы 45, переходы пластик - чугун, кронштейны для крепления трубы. | Компл. | 1 | 174855 | 174855 |
| Итого по разделу | 775796,41 |

Итого 2 253 921 (со всеми налогами и сборами)

| Генеральный директор ______________________ Кочевцев Д.В. М.П. | Председатель ТСЖ ______________________ Крячко В.И. М.П. |
| --- | --- |